Fiche Méthode pour mesurer un volume

Le volume correspond à la place qu’occupe un objet.

Il se mesure souvent à l’aide d’une éprouvette graduée ou d’une fiole jaugée. Il en existe de différentes capacités (5/10/50/100/250/1000 mL)

Tableau de conversion :

L’unité légale de volume est le mètre-cube (m3) mais en chimie, le litre (L) et le millilitre (mL) sont très souvent utilisés.

| kilolitre ou mètre-cube | hectolitre | décalitre | Litre ou décimètre- cube | décilitre | centilitre | millilitre ou centimètre-cube |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kL ou m3 | hL | daL | L ou dm3 | dL | cL | mL ou cm3 |
| 1000L = 1m3 | 100L | 10L | 1L = 1dm3 | 0,1L | 0,01L | 0,001L = 1mL = 1cm3 |

Méthode en partant d’un exemple :

On veut préparer un volume de 37 mL de liquide. Pour cela Il faut choisir l’éprouvette dont la capacité est juste supérieure ou égale au volume à prélever.

Ainsi pour un volume de 37 mL on prendra l’éprouvette de 50 mL.

Unité de mesure : mL

Volume maximal ou capacité : 50 mL

1 Repérer sur l’éprouvette :

-	L’unité de mesure  mL

-

-

volume maximal ou capacité  50 mL

Le volume compris entre deux traits de graduation  1 mL (Appelé une division)

10 divisions = 10 mL

donc 1 division = 1 mL

2

- Poser l’éprouvette à plat sur la table et la tenir.

- Verser le liquide dans l’éprouvette jusqu’au volume souhaité.

Le liquide forme à sa surface un creux appelé ménisque.

- Faire la lecture du volume en positionnant ses

3	yeux au bas du ménisque. Il doit être sur la

graduation voulu (ici 37 mL).

4

Écrire la mesure :

Le volume est de 37 millilitres et s’écrit sous la forme : V = 37 mL.